## Инструкция по заполнению
Инструкция по заполнению отчетных форм
Ячейки, окрашенные данным цветом, НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!
Ячейки, окрашенные данным цветом, ПОДЛЕЖАТ ЗАПОЛНЕНИЮ!
Формы 8.1 - 8.3 заполняются в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718 (далее - Методические указания). Форма 8.1. 1. В строках 1 - 3 указаны примеры по заполнению формы. Их необходимо удалить. При этом необходимо следить, чтоб скрытый столбец 36 (он же AJ) по мере заполнения формы не корректировался, и формула, забитая в нём, считалась автоматически (защитить его нельзя, так как пропадет возможность автоматического расчета показателей). Данные в таблицу можно вставлять НЕ СТРОКАМИ ЦЕЛИКОМ, а фрагментами шириной в 35 столбцов, или заполнять вручную!! (чтобы избежать удаления или замены данных в 36 столбце). 2. При введении хотя бы одного нового значения в чистой строке АВТОМАТИЧЕСКИ создается строка таблицы для заполнения. 3. Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому прекращению. 4. В столбце 2 - указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей. 5. В столбце 16 - "0" указывается для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 Методических указаний, "1" - не подпадающих. 6. В столбце 7 - "1" ставится когда АПВ успешное, "0" - не успешное. 7. В столбце 8 - "1" ставится когда АВР успешен, "0" - не успешен. 8. Столбец 33 заполняется только организацией по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью. Форма "Факт и План". 1. В качестве плановых значений на долгосрочный период регулирования вместо "1 год"... "n год" указываются годы долгосрочного периода регулирования.

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015 год
МУП "Муравленковское предприятие городских электрических сетей" (МУП "МПГЭС")
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-23 (резервная) от ПС110/10кВ "Ханупа" | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-10 08:42 | 2015-01-12 16:05 | 2015-01-12 16:05 | 0 | 0 | Акт расследования | № 001 от 19.01.2015 | 0
2 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 3/16 от РП № 3 (ТП № 3-6: Т-2) | ЛЭП | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2015-03-07 18:22 | 2015-03-20 22:00 | 2015-03-07 18:47 | 0.4167 | 0 | Акт расследования | № 002 от 17.03.2015 | 6.2505
3 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 3/16 от РП № 3 (КТПН № 3-7) | ЛЭП | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-03-07 18:22 | 2015-03-20 22:00 | 2015-03-07 21:35 | 3.2167 | 0 | Акт расследования | № 002 от 17.03.2015 | 3.2167
4 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 3/07 от РП № 3 (ТП № 11-3: Т-1) | ЛЭП | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-04-09 15:25 | 2015-04-09 16:13 | 2015-04-09 16:13 | 0.8 | 0 | Акт расследования | № 003 от 15.04.2015 | 0.8
5 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ ТП № 57 - ТП № 73 (ТП № 73) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2015-04-11 15:00 | 2015-04-11 15:57 | 2015-04-11 15:25 | 0.4167 | 0 | Акт расследования | № 004 от 17.04.2015 | 13.3344
6 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ ТП № 57 - ТП № 73 (КТПН № 67, 68, 69, 72, 99) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-04-11 15:00 | 2015-04-11 15:57 | 2015-04-11 15:57 | 0.95 | 0 | Акт расследования | № 004 от 17.04.2015 | 17.1
7 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-44 от П/С110/10кВ "Ханупа" (ТП № 6-8: Т-1) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-05-30 00:38 | 2015-05-30 03:46 | 2015-05-30 01:16 | 0.6333 | 0 | Акт расследования | № 005 от 09.06.2015 | 1.2666
8 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-44 от П/С110/10кВ "Ханупа" (ТП № 6-9: Т-1, КТПН № 6-11, КТПН № 102) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-05-30 00:38 | 2015-05-30 03:46 | 2015-05-30 01:44 | 1.1333 | 0 | Акт расследования | № 005 от 09.06.2015 | 3.3999
9 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-44 от ПС110/10кВ "Ханупа" (КТПН № 76) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-05-30 00:38 | 2015-05-30 03:46 | 2015-05-30 03:22 | 2.7333 | 0 | Акт расследования | № 005 от 09.06.2015 | 2.7333
11 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-24 от ПС110/10кВ "Ханупа" (ТП № 57: Т-1) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12.45.2015 06.01 | 14.02.2015 06.01 | 13.29.2015 06.01 | 0.7333 | 0 | Акт расследования | № 006 от 15.06.2015 | 5.1331
12 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-24 от ПС110/10кВ "Ханупа" (КТПН № 65, № 66) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12.45.2015 06.01 | 14.02.2015 06.01 | 13.42.2015 06.01 | 0.95 | 0 | Акт расследования | № 006 от 15.06.2015 | 2.85
13 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-24 от ПС110/10кВ "Ханупа" (ТП № 73, КТПН № 67, 68, 69, 72, 99) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 12.45.2015 06.01 | 14.02.2015 06.01 | 14.02.2015 06.01 | 1.2833 | 0 | Акт расследования | № 006 от 15.06.2015 | 64.165
14 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-6кВ № Т-15 от ПС35/6кВ "Тепловая" | ЛЭП | 6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.02.2015 06.04 | 15.38.2015 06.04 | 15.38.2015 06.04 | 0.6 | 0 | Акт расследования | № 007 от19.06.2015 | 0.6
15 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-44 от П/С110/10кВ "Ханупа" (ТП № 6-8: Т-1) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2015-06-28 10:57 | 2015-06-28 13:45 | 2015-06-28 11:42 | 0.75 | 0 | Акт расследования | № 008 от 09.07.2015 | 1.5
16 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-44 от П/С110/10кВ "Ханупа" (ТП № 6-9: Т-1, КТПН № 6-11, КТПН № 102) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-06-28 10:57 | 2015-06-28 13:45 | 2015-06-28 12:08 | 1.1833 | 0 | Акт расследования | № 008 от 09.07.2015 | 3.5499
17 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-44 от ПС110/10кВ "Ханупа" (КТПН № 76) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-28 10:57 | 2015-06-28 13:45 | 2015-06-28 13:33 | 2.6 | 0 | Акт расследования | № 008 от 09.07.2015 | 2.6
18 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-24 от ПС110/10кВ "Ханупа" (ТП № 57: Т-1) | ЛЭП | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-08-14 13:12 | 2015-08-17 21:24 | 2015-08-14 13:37 | 0.4167 | 0 | Акт расследования | № 009 от 21.08.2015 | 2.9169
19 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-24 от ПС110/10кВ "Ханупа" (ТП № 73, КТПН № 67, 68, 69, 72, 99) | ЛЭП | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2015-08-14 13:12 | 2015-08-17 21:24 | 2015-08-14 13:38 | 0.4667 | 0 | Акт расследования | № 009 от 21.08.2015 | 23.335
20 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № Х-24 от ПС110/10кВ "Ханупа" (КТПН № 65, № 66) | ЛЭП | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2015-08-14 13:12 | 2015-08-17 21:24 | 2015-08-14 14:21 | 1.15 | 0 | Акт расследования | № 009 от 21.08.2015 | 3.45
21 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № К-18 от ПС35/10кВ "Константиновская" (КТПН № 4, 5, 7, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 55, 64А, 86, 88, 95, 98,101, 107, 108, 114) | ЛЭП | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 42 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 2015-08-16 10:10 | 2015-08-17 16:30 | 2015-08-16 12:18 | 2.1333 | 0 | Акт расследования | № 010 от 26.08.2015 | 98.1318
22 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 2/04 от РП № 2 (ТП № 8-4: Т-1) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2015-08-16 13:02 | 2015-08-16 18:15 | 2015-08-16 13:27 | 0.4167 | 0 | Акт расследования | № 011 от 31.08.2015 | 2.9169
23 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 2/04 от РП № 2 (ТП № 8-2: Т-1) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2015-08-16 13:02 | 2015-08-16 18:15 | 2015-08-16 13:36 | 0.5667 | 0 | Акт расследования | № 011 от 31.08.2015 | 13.6008
24 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 2/04 от РП № 2 (ТП № 8-1: Т-2) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2015-08-16 13:02 | 2015-08-16 18:15 | 2015-08-16 13:43 | 0.6833 | 0 | Акт расследования | № 011 от 31.08.2015 | 8.8829
25 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 2/04 от РП № 2 (ТП № 8-3) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-08-16 13:02 | 2015-08-16 18:15 | 2015-08-16 14:04 | 1.0333 | 0 | Акт расследования | № 011 от 31.08.2015 | 12.3996
26 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 2/04 от РП № 2 (КТПН № 8-6) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-08-16 13:02 | 2015-08-16 18:15 | 2015-08-16 14:07 | 1.0833 | 0 | Акт расследования | № 011 от 31.08.2015 | 1.0833
27 | МУП "МПГЭС" | ВЛ-10кВ № К-06 от ПС35/10кВ "Константиновская" (ТП № 57: Т-2, КТПН № 3, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 79, 93, 96) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 33 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2015-09-02 06:12 | 2015-09-02 06:37 | 2015-09-02 06:37 | 0.4167 | 0 | Акт расследования | № 012 от 09.09.2015 | 16.668
28 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 3/06 от РП № 3 (ТП № 3-6: Т-1) | ЛЭП | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2015-09-02 06:12 | 2015-09-21 17:23 | 2015-09-02 07:11 | 0.9833 | 0 | Акт расследования | № 013 от 11.09.2015 | 18.6827
по29+ | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 2/05 от РП № 2 (ТП №№ 12-1: Т-1, 12-2: Т-2, 12-3, 12-4: Т-1) | ЛЭП | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 68 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | 2015-09-18 11:58 | 2015-09-22 10:12 | 2015-09-18 12:15 | 0.2833 | 0 | Акт расследования | № 014 от 28.09.2015 | 19.5477
30 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 1/18 от РП № 1 (ТП № 2-1: Т-1) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 2015-10-14 02:22 | 2015-10-16 17:10 | 2015-10-14 02:59 | 0.6167 | 0 | Акт расследования | № 015 от 23.10.2015 | 16.6509
31 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 1/18 от РП № 1 (ТП № 2-2: Т-2) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2015-10-14 02:22 | 2015-10-16 17:10 | 2015-10-14 03:14 | 0.8667 | 0 | Акт расследования | № 015 от 23.10.2015 | 15.6006
32 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 1/18 от РП № 1 (ТП № 2-3: Т-2) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2015-10-14 02:22 | 2015-10-16 17:10 | 2015-10-14 03:31 | 1.15 | 0 | Акт расследования | № 015 от 23.10.2015 | 13.8
33 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 1/18 от РП № 1 (ТП № 2-5: Т-1) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2015-10-14 02:22 | 2015-10-16 17:10 | 2015-10-14 03:49 | 1.45 | 0 | Акт расследования | № 015 от 23.10.2015 | 15.95
34 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 1/18 от РП № 1 (ТП № 2-4) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 39 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2015-10-14 02:22 | 2015-10-16 17:10 | 2015-10-14 04:18 | 1.9333 | 0 | Акт расследования | № 015 от 23.10.2015 | 77.332
35 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 3/16 от РП № 3 (ТП № 3-6: Т-2) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2015-12-15 16:24 | 2015-12-15 18:20 | 2015-12-15 16:52 | 0.47 | 0 | Акт расследования | № 016 от 22.12.2015 | 7.05
36 | МУП "МПГЭС" | КЛ-10кВ № 3/16 от РП № 3 (КТПН № 3-7) | ЛЭП | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-12-15 16:24 | 2015-12-15 18:20 | 2015-12-15 18:20 | 1.93 | 0 | Акт расследования | № 016 от 22.12.2015 | 1.93
0
0
Директор МУП "МПГЭС" ______________Е.В. Дюжечкин

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2015 год
МУП "Муравленковское предприятие городских электрических сетей"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 507 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 507 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 1453 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 0.082778 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.13609 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2015 год
МУП "Муравленковское предприятие городских электрических сетей"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0072 | 0.0187 | 0.0184 | 0.0181 | 0.0178 | 0.0178
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975